Реакторы коммутационные 

Габаритные размеры:
[image: image1.png]



 

	Номинальный ток, А
	Тип сердечника
	Индуктивность, мГн
	А1, мм
	А, мм
	В, мм
	Н, мм
	L, мм
	Масса, кг
не более
 

	11
	ЗШ (20х30)
	2,2
	100±1
	70±5
	95
	170
	160
	4

	15
	ЗШ (20х40)
	1,2
	 
	85±5
	145
	120
	150
	5

	50
	ЗШ (20х30)
	0,5
	150±1
	100±5
	170
	200
	250
	14

	100
	ЗШ (20х30)
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	 
	ЗШ (20х60)
	0,3
	 
	132±5
	200
	 
	 
	24

	5
	Ш 12х25
	3,25
	40
	46
	58
	76
	57
	0,58

	10
	Ш 12х25
	0,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ш 16х21
	1,6
	54
	59
	71
	92
	63
	0,68

	25
	Ш 16х21
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ш 16х31
	0,54
	64
	 
	 
	 
	80
	0,81


Схема подключения
[image: image2.png]~220...440B
H1 oH2o o H3





