1 сердечник

|  | dвн до нам | Dнар до нам | Hдо нам | dвн после нам | Dнар после нам | hпосле нам | d провода | Кол витков | L провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 обм | 28 | 45 | 10 | 20 | 50 | 12 | 0,16 | 950 | 78 м |
| 2 обм | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

2 сердечник

|  | dвн до нам | Dнар до нам | Hдо нам | dвн после нам | Dнар после нам | hпосле нам | d провода | Кол витков | L провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 обм | 16 | 26 | 8 | 8 | 49 | 28 | 0,63 | 200 | 28 м |
| 2 обм | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

3 сердечник

|  | dвн до нам | Dнар до нам | Hдо нам | dвн после нам | Dнар после нам | hпосле нам | d провода | Кол витков | L провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 обм | 24 | 40 | 16 | 8 | 49 | 28.5 | 1,06 | 180 | 25 м |
| 2 обм | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

4 сердечник

|  | dвн до нам | Dнар до нам | Hдо нам | dвн после нам | Dнар после нам | hпосле нам | d провода | Кол витков | L провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 обм | 50 | 80 | 32 | ------ | ------ | ------ | 0,28 | 3000 | 846 м |
| 2 обм | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,71 | 175 | 50 м |
| 3 обм | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,71 | 350 | 99 м |
| 4 обм | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,5 | 360 | 102 м |
| 5 обм | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 0,5 | 180 | 51 м |
| 6 обм | ------ | ------ | ------ | 8 | 97 | 52 | 0,28 (в 2 провода) | 78 | 22 м |

5 сердечник

|  | dвн до нам | Dнар до нам | Hдо нам | dвн после нам | Dнар после нам | hпосле нам | d провода | Кол витков | L провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1обм | 20 | 32 | 21,5 | ------ | ------ | ------ | 0,2 | 600 | 66 м |
| 2обм | ------ | ------ | ------ | 8 | 41 | 22 | 0,2 | 1100 | 121 м |
| 3обм | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

6 сердечник

|  | dвн до нам | Dнар до нам | Hдо нам | dвн после нам | Dнар после нам | hпосле нам | d провода | Кол витков | L провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1обм | 20 | 32 | 12,5 | ------ | ------ | ------ | 0,2 | 1100 | 128 |
| 2обм | ------ | ------ | ------ | 8 | 42 | 24 | 0,71 | 96 | 12 |
| 3обм | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |