[image: image1.jpg]




ФЕДЕРАЛЬНОЕ    ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

 МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(ФГБУ «МФК Минфина России»)

КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА
Каширское шоссе, д. 112, мкр. Западный, г. Домодедово, Московская обл., 142003
т/ф: 8-495- 996-21-29,  

Е-mail: tender-elochki@yandex.ru, info@lok-elochki.ru, pr.hlopova@lok-elochki.ru;  сайт: https://elochki.minfin.ru
ОКПО 02250416; ОГРН 1085009006642; ИНН 5009067866; КПП 500901001

Исх. № 28 от 18.02.2020г  
Всем заинтересованным лицам                                                                                             
ЗАПРОС 

о предоставлении ценовой информации на поставку измерителя длины кабеля для нужд ФГБУ «МФК Минфина России»
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации».

Объект закупки: поставка измерителя длины кабеля для нужд ФГБУ «МФК Минфина России»
Сведения о товаре:

	№ п/п
	Наименование товара


	Характеристики товара


	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Измеритель длины кабеля
	Максимальная длина измеряемых кабелей: не менее 10000 м

Диапазон измеряемых сопротивлений: до 10000 Ом

Учет температуры жил кабеля: наличие встроенного датчика температуры

Максимальное сечение жил измеряемых кабелей или проводов: не менее 500 кв.мм

Отображение информации: LCD дисплей с разрешением не менее 128х64 точек, с встроенной подсветкой

Диапазон рабочих температур: -10...+50 0С

Прибор должен поддерживать не менее двух методов измерений: 

-DC – метод (метод измерения сопротивления проводников) 

- TDR – метод (метод импульсной рефлектометрии). 

Прибор должен иметь компактные размеры, возможность переноски и использования одним человеком.

Питание прибора от батареи типа ААА либо от аккумулятора
Прибор должен иметь:

- инструкцию по эксплуатации на русском языке

-комплект сопроводительной технической документации (паспорт прибора и гарантийный талон, -свидетельство (заверенная копия свидетельства) об утверждении типа средства измерения государственного образца либо иные равнозначные документы).
	шт.
	1


Основные условия исполнения контракта:

Адрес поставки товара: Российская Федерация, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Западный, Каширское шоссе, д.112.
Срок поставки товара: до 01.04.2020г.
Размер обеспечения исполнения Контракта: 30% НМЦК.
Периодичность поставки: единовременно.

Гарантия качества: не менее 12 месяцев, если иное не предусмотрено Производителем.

Форма оплаты: в течение 30 дней по факту поставки товара в полном объеме. Аванс не предусмотрен.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки: февраль – март 2020г.
Срок предоставления ценовой информации: до 29 февраля 2020года.
Дополнительные условия: просим указывать цену с учетом налогов, доставки, погрузо-разгрузочных работ и др.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене поставки товара по прилагаемой форме (приложение № 1) и направить их в письменной форме и/или в виде цветных скан-копий.

Адрес предоставления ценовой информации: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Западный, Каширское шоссе, д. 112.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: tender-elochki@yandex.ru.
Контрактное лицо: Оксана Владимировна, 8-495-996-21-31, tender-elochki@yandex.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены товара.

Указание в настоящем запросе товарных знаков и наименований конкретных производителей не должно расцениваться как требование использования товаров, маркированных определенными товарными знаками или производимых указываемыми производителями. Поставщики вправе предлагать товары, маркированные другими товарными знаками (или не маркированных никакими), других производителей, которые эквивалентны (соответствуют техническим параметрам) указанным в настоящем запросе.
Руководитель Контрактной службы
ФГБУ «МФК Минфина России»                                                                                     Н.А. Яковлева

Исполнитель:

Корзанова Оксана Владимировна

8-495-996-21-31

Приложение № 1
к Запросу о предоставлении 

ценовой информации 

от 18.02.2020г № 28
На бланке, с указанием ИНН, ОГРН организации

Исх.№, дата

Предложение по цене на поставку ________________________

	№ п/п
	Наименование товара, модель, марка, производитель, страна происхождения
	Характеристики товара


	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. в руб. 
	Общая цена в руб.

	1.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


Общая цена контракта: _________________________________________________________.

Расчет общей цены контракта: __________________________________________________ (рекомендуется указать, что включает в себя предлагаемая цена товара).

Является ли организация субъектом малого предпринимательства: _________________

Срок действия предлагаемой цены: ______________________________________________.

________________________________ (должность, подпись, ФИО, печать (при наличии))                              

