ПРОГРАММА

Предварительной приемки Оборудования

Настоящая Программа распространяется на Стенды, указанные в Таблице 1, поставленные по Договору № (далее – Договор) и устанавливает объём, порядок проведения работ при предварительной приёмки Стендов на территории Исполнителя.

Таблица 1

| Договор | Наименование Оборудования | Кол-во | Зав. №№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | САТЕ.301445.019.200 - ЭТТ СКИН-3 | 1 |  |
|  | Комбинированный стенд испытаний на долговечность и надёжность низковольтные |  |  |

1. Цель приемки

Проверка соответствия Стенда требованиям, указанным в Спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору, с учётом дополнительного соглашения №3).

2. Оборудование

Оборудование представлено в табл. 1

3. Дата проведения работ

В соответствии с графиком Таблицы 2.

Таблица 2

| № п/п | Договор | Наименование Оборудования | Дата проведения предварительной приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | САТЕ.301445.017 - ЭТТ СВЧ МУ-1 – 3 шт. |  |

4. Объём работ по приемке

4.1.1. Объём и порядок работ по предварительной приёмке, далее «Работ» приведены в Таблице 3. Работы проводить в соответствии с правилами, установленными в п. 6 настоящей Программы.

4.1.2. Объем и порядок Работ может корректироваться в процессе выполнения по согласованию сторон.

Таблица 3

| № п/п | Вид работ | Пункт технических требований | Пункт методов проверок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка эксплуатационной документации Стенда | 5.1 | 7.2 |
| 2. | Проверка маркировки и внешнего вида Стенда | 5.2 | 7.3 |
| 3. | Проверка состава Стенда | 5.3 | 7.4 |
| 4. | Проверка технических характеристик Стенда | 5.4 | 7.5 |
| 5. | Оформление Акта | 6.2 | 8 |

5. Технические требования

5.1 Требования к эксплуатационной документации Стенда

В составе эксплуатационной документации на Стенд должны быть представлены следующие документы: (Метод п. 7.2. настоящей Программы)

- Паспорт на стенд (ПС),

- Техническое описание (ТО) и Электрические схемы Стенда,

- Руководство по эксплуатации на Стенд (РЭ),

- Инструкция оператора Стенда (И1)

(Метод п. 7.2.4 настоящей Программы)

- Руководства на комплектующее оборудование, на русском языке

- Методики поверки и свидетельства о первичной поверке средств измерения

Допускается на предварительной приёмке предоставления документации в электронном виде, с последующей распечаткой при отгрузке Оборудования Заказчику.

5.2 Требования к внешнему виду и маркировке Стенда

5.2.1 Требования к внешнему виду

На Стенде и на дополнительных комплектующих из состава Стенда не допускаются видимые механические повреждения.

5.2.2 Требования к маркировке (расположению надписей и специальных знаков)

На Стенде должны быть нанесены соответствующие обозначения и наименования.

Органы управления Стенда, должны иметь маркировку и наименование каждого элемента управления.

(Метод п. 7.3 настоящей Программы)

5.3 Состав Стенда

Состав Стенда должен соответствовать составу, указанному в п. 1 Спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору, с учетом дополнительного соглашения №3).

(Метод п. 7.4 настоящей Программы)

5.4 Требования к техническим характеристикам Стенда

Технические характеристики Стенда должны соответствовать характеристикам, указанным в п. 2 Спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору, с учетом дополнительного соглашения №3).

(Метод п. 7.5 настоящей Программы)

6. Правила предъявления Стенда

6.1. Правила проведения приёмки:

6.1.1. При проведении приёмки Стенда согласно  настоящей Программы все операции со Стендом осуществляются представителями Исполнителя в присутствии представителей Заказчика.

6.2. Оформление результатов:

6.2.1. Результаты работ оформляются протоколом и заносятся в Акт предварительной приёмки.

6.2.2. При положительном результате (т.е. Стенд соответствует требованиям, указанным в Спецификации к Договору  (Приложение №1 к Договору, с учетом дополнительного соглашения №3) Акт подписывается без замечаний.

6.2.3. При отрицательном результате (т.е. Стенд не соответствуют требованиям, указанным в Спецификации к Договору  (Приложение №1 к Договору, с учетом дополнительного соглашения №3) в Акте в графе «Замечания»» указать «Не соответствует», в свободной форме указать причину несоответствия и срок устранения.

7. Методы проверок

7.1. Общие требования

7.1.1 Проверку работоспособности Стенда проводить при нормальных климатических условиях.

7.1.2 Проверка технических характеристик на соответствие требованиям ЭД и КД должна  проводиться путем замера контролируемых параметров поверенным или аттестованным измерительным оборудованием, руководствуясь технической документацией на Стенд и испытываемое изделие (ИИ).

7.2 Провести проверку эксплуатационной документации Стенда согласно  Приложения №1 к Договору.

7.2.1 Убедиться в наличии документации  на Стенд согласно п. 5.1 настоящей Программы.

7.2.2 Убедиться в том, что в Паспорте на Стенд имеется следующая информация:

- основные сведения о Стенде и технические данные;

- комплектность;

- ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика);

- консервация;

- свидетельство об упаковывании;

- свидетельство о приемке;

- сведения о гарантии на Стенд

7.2.3 Убедиться, что в руководстве по эксплуатации на Стенд имеется следующая информация

- описание и работа;

- использование по назначению;

- техническое обслуживание;

- текущий ремонт;

- хранение;

- транспортирование;

- утилизация.

7.2.4 Убедиться, что в инструкции оператора на Стенд имеется следующая информация:

- порядок ручного и программного управления стендом,

- условия выполнения программного обеспечения Стенда,

- реализация программного обеспечения Стенда, в том числе регистрация параметров ИИ,

- обеспечение информативности и контроля работы Стенда

7.3. Провести проверку внешнего вида и маркировки Стенда согласно п. 5.2 настоящей Программы:

7.3.1 Визуально осмотреть Стенд и комплектующие из состава Стенда на отсутствие механических повреждений.

7.3.2 Убедиться в наличии на Стенде обозначения Стенда и его серийного номера.

7.3.3 Убедиться, что все органы управления Стендом имеют читаемую маркировку и наименование.

7.4 Провести проверку  соответствия состава Стенда согласно п. 5.3 настоящей Программы.

7.4.1 Убедиться, что в состав Стенда входят составные части, указанные в п. 1  Спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору, с учетом дополнительного соглашения №3).

7.5 Провести проверку технических характеристик Стенда согласно       п. 5.4 настоящей Программы.

7.5.1 Убедиться в соответствии характеристик Стенда характеристикам, указанным в п. 2 Спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору, с учетом дополнительного соглашения №3).

7.5.2 Убедиться в правильном функционировании программного обеспечения Стенда.

7.5.3  Убедиться в правильном  функционировании ручного управления Стенда.

7.5.4 Убедиться в правильном функционировании системы защиты Стенда.

8. Оформляется  Акт приемки Стенда.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| АО «НПП «Исток» им. Шокина» |  |