2

Утверждаю:


Главный инженер

филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Московского ПМЭС



          А.В. Филиппов
                 «___» ______________ 20__ г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

приобретение специального устройства для перемотки провода 220-500 кВ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС
1. Общие положения.
1.1. Взаимоотношения между Заказчиком и Подрядчиком регламентируются законодательством Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Минэнерго России №229 от 19.06.03), Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»), Правила противопожарного режима в РФ, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», инструкции заводов-изготовителей, СТО.
Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет требования к специальному устройству для выполнения работ по перемотке провода 220 кВ-500 кВ с деревянных/металлических барабанов на новые деревянные/металлические барабаны для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС.
Заказчик: филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС.

Адрес: Москва, ул. Бибиревская, д.10к1
Место хранения специального устройства:
ПС 750 кВ Белый Раст (МО, Дмитровский район, г/п Икша, с. Белый Раст, владение 120, строение 26.)
В рамках договора «Подрядчик» должен выполнить поставку устройства для перемотки провода для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС.
2. Цель выполнения работ.
Предотвращение повреждения провода по причине разрушения барабанов в процессе дальнейшего хранения, транспортировки и монтажа.
3. Содержание работ и общие требования.

3.1. Требуется выполнить следующие работы:
- выполнить поставку специального устройства для перемотки провода с деревянных/металлических барабанов на новые деревянные/металлические барабаны 220-500 кВ с целью предотвращения разрушения и повреждения провода при перемотке и хранении (согласно таблицы*):
Таблица 
	№ п/п
	Производитель
	Класс напряжения, kV
	Сечение, мм2
	Марка
	Длина, м
	Вес барабана с проводом, т
	Место хранения
	Год поставки
	Диаметр щеки, м
	Ширина, м

	1
	ОАО Кирскабель
	220
	300
	АС-300/39
	≈ 1766
	2,16
	ПС 750 кВ Белый Раст
	2015
	1,76
	1,08

	2
	ОАО Кирскабель
	220
	500
	АСО-500/64
	≈ 1619
	3,07
	ПС 750 кВ Белый Раст
	2007
	1,76
	1,08


* - примерные характеристики подлежащего к перемотке провода.
3.2. Специальное устройство должно осуществлять намотку/размотку провода с весом катушки не менее 4 т.
3.3. Специальное устройство должно иметь возможность измерения длины провода в процессе намотки/размотки провода.

3.4. Специальное устройство должно иметь возможность взвешивания барабана с проводом в процессе начального этапа работы.

3.5. Специальное устройство должно работать со всеми размерными характеристиками барабанов, у которых весовые значения не превышают более 4 т. 
4. Порядок установления гарантийного срока

4.1. На выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 36 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы.

4.2. Если в процессе выполнения работ и в гарантийный срок будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
	Зам. главного инженера МПМЭС
	
	

	(должность)
	
	

	
	
	Потапов В.В.

	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	Начальник службы ЭЛЭП
	
	

	(должность)
	
	

	
	
	Болод В.В.

	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


