|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Главный технолог |
|  | ____________В.И. Булатов |
|  | ____________2022г. |

Техническое задание

на поставку цифрового микроскопа с широким углом зрения

для электромонтажного комплекса АО «НПЗ»

- Объект приобретения – Цифровой микроскоп с широким углом зрения (далее – микроскоп).

- Заказчик – Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод», 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2.

- Назначение объекта приобретения -  выполнение операций контроля качества паяных соединений.

- Условия работы объекта приобретения

Оборудование предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- температура ºC					20±5

- относительная влажность %			не более 80

Микроскоп должен отвечать требованиям охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной безопасности по ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.091-2012; ОСТ 3-12.018-86.

- Требования к техническим характеристикам объекта приобретения

Технические характеристики:

Таблица 1. Требования к эксплуатационным характеристикам микроскопа.

| Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Рабочее расстояние, мм | от 20 до 300 |
| Увеличение, крат | от 3 до 42 |
| Качество выводимого изображения, pix, не менее | 19201080 |
| Частота кадров, кадров/сек, не менее | 60 |
| Настройка экспозиции | в режиме реального времени |
| Цифровое увеличение | есть |
| Переворот изображения | есть |
| Стабилизация изображения | есть |
| Функция измерения и сравнения изображения | Есть |
| Тип крепления объектива | C-MOUNT |
| Подсветка рабочей зоны | есть, гибкий штатив |
| Габаритные размеры, (ВхШхГ), мм | Не более 169 × 66 × 68 мм |
| Масса не более, кг | Не более 0,3 |

Гарантия на оборудование:

Гарантия на оборудование: не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Требования к упаковке:

- Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей обычной практике упаковки и характеру данного товара, установленной международными стандартами и техническими требованиям производителя.

- Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки любым средством транспорта.

- Упаковочный лист должен быть прикреплен к каждому грузовому месту и должен содержать следующую информацию: номер и дата контракта, номер места, вес брутто и нетто, габариты (длина, ширина, вес).

- Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!»

Прочие условия:

- В случае если производитель оборудования является не резидент РФ, поставщик предоставляет документальное подтверждение завода-изготовителя товара о правах своей фирмы-представителя в РФ на проведение гарантийного обслуживания, послегарантийного ремонта и инструктаж персонала заказчика.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатирующимся, в том числе в демонстрационных залах и на выставках, не ранее 2021 года выпуска.

- В комплекте поставки оборудования обязательное наличие сопроводительной документации (паспорт, руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования), оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 2.610-2006

Рук. направления сборочная технология					С.М. Короленко

Согласовано:

Начальник цеха 70								А.И. Меньшиков