## Лист1
Приложение №1
Наименование товара: |  |  | Сушильный шкаф
Вид потребности: |  |  | Разовая
Количество ( при регулярной потребности - прогнозное годовое количество с учетом унификации ) |  |  | 1 ед.
Цель приобретения. Перечень задач, для решения которых будет приобретен товар:
1 | Сушка изделий при повышенной температуре и проверка отдельных блоков прибора на работоспособность при высоких температурах
№ | Технические требования | Измеримое, проверяемое значение | Порядок подтверждения требования | Тип требования
(обязательное/дополнительное)
Функциональные характеристики, потребительские свойства товара, требования к комплектности (составу, концентрации, плотности, габаритам и т.п.)
1 | Диапазон температур | +70...+350°С | паспорт | обязательное
2 | Точность поддержания температуры | ≤±2°С | паспорт | обязательное
3 | Неравномерность температуры по объему | ≤±2°С | паспорт | обязательное
4 | Внутренний объем | 200 л | паспорт | обязательное
5 | Габариты внутреннего объема | 600х540х600 мм | паспорт | обязательное
6 | Макс. мощность | 6 кВт | паспорт | обязательное
7 | Рабочее напряжение | 380В - 50Гц - 3 фазы | паспорт | обязательное
8 | Конфигурация | комплект | паспорт | обязательное
| Полка | 2 | паспорт | обязательное
| Режим управления на базе логического контроллера с рускоязычным интерфейсом | 1 | паспорт | обязательное
Требования к уровню обслуживания (ТОиР)
1 | Обслуживание в гарантийный период осуществляется | поставщиком/ официальным диллером | соглашение об уровне обслуживания | обязательное
2 | Наличие стандарта обслуживания поставляемого оборудования | да | Техническая документация | обязательное
3 | Наличие стандарта проведения ремонта поставляемого оборудования | да | Техническая документация | обязательное
4 | Наличие стандарта эксплуатации поставляемого оборудования | да | Техническая документация | обязательное
5 | Гарантийный талон для обслуживания в авторизованном сервисном центре | да | Техническая документация | обязательное
Требования к сопроводительной документации, наличию сертификатов, требования к безопасности и т.п.
1 | Оригинальная техническая документация завода - изготовителя на русском языке (технический паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию)
2 | Сертификат соответствия. Соответствие техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Требования к проведению сопутствующих работ, услуг
Разное (дополнительная информация, пояснения, ссылки на чертежи и т.п.)
Гарантийный срок не менее 12 месяцев.
Требования к месту и сроку (графику) поставки
1 | Институт "ТатНИПИнефть", 2023г.