Техническое задание на изготовление трансформатора тока ТТН-36
Подобрать оборудование для изготовления тороидальных трансформаторов.
1. Магнитопровод 40/64-30 
[image: image1.jpg]




 INCLUDEPICTURE "https://transvit-m.ru/uploads/products/import_files/06cfd6bde72211e884b7001e67a35ccc.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image2.jpg]Q|





	D, внешний диаметр, мм
	64

	d, внутренний диаметр, мм
	40

	h, высота, мм
	30


2. Намотка проводов:
2.1  Обмотка первичная (I) проводом диаметром 1,25 мм, либо обмотка из двух параллельно расположенных проводов диаметром 0,9 мм
2.2  Обмотка вторичная (II) из трех параллельно расположенных проводов диаметром 0,9 мм.
2.3  Изолировать первичную (I) обмотку от обмотки вторичной (II) двумя слоями пленки 0,06х40 мм с полуперекрытием.

2.4  После намотки вторичной (II) обмотки трансформатора обернуть двумя слоями пленки 0,06х40 мм с полуперекрытием.
3. Габаритные размеры катушки:
	D, внешний диаметр, мм
	76±1

	d, внутренний диаметр, мм
	26±2

	h, высота, мм
	45±1


Первичная обмотка 150 (147) витков проводом диаметром 1,25 (2х0,9) мм,   14,49 метра
Вторичная обмотка 46 (44) витков проводом диаметром 2 (3х0,9) мм   5,45метра

[image: image3.jpg]



