| Redwill ИД-25 (rs-485) | Измеритель длины с монтажной стойкой, стойкой счетчика и БУ, связью RS-85, пультом дублера удаленного контроля длины и блокиратором счета |  | 13 | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redwill ИД-50 (rs-485) | Измеритель длины с монтажной стойкой, стойкой счетчика и БУ, связью RS-85, пультом дублера удаленного контроля длины и блокиратором счета |  | 4 | шт |
| Redwill ИД-110 (rs-485) | Измеритель длины с монтажной стойкой, стойкой счетчика и БУ, связью RS-85, пультом дублера удаленного контроля длины и блокиратором счета |  | 1 | шт |
| ЗАСИ Redwill (RS-485) | Аппарат высоковольтный испытательный, комплектно с внешним светозвцуковым устройством, с связевым комплектом RS-485 с возможностью дистанционного управления режимами испытаний, с монтажной стойкой СТ1-0 |  | 2 | шт |