## 11111111
Таблица критериев отбора и оценки заявок на участие в закупке на поставку устройства намотки кабеля
| № п/п | Перечень критериев | Требуемое значение | Предлагаемое значение/подтверждающие документы
| 1 | Изготовитель МТР | Россия | Заполняется участником закупки
| 2 | Наименование МТР | Устройство намотки кабеля | Заполняется участником закупки
| 3 | Требуемое количество | 1 (шт.) | Заполняется участником закупки
| 4 | Технические характеристики и особые требования | Указать | Указать
| 4.1. | Минимальный используемый типоразмер барабана | 5 | Заполняется участником закупки
| 4.2 | Максимальный используемый типоразмер барабана | 11 | Заполняется участником закупки
| 4.3 | Максимальная грузоподъёмность, кг | 300 | Заполняется участником закупки
| 4.4 | Точность измерений, % | ± (1%+10 см) | Заполняется участником закупки
| 4.5 | Исполнение измерителя (утверждение в Госреестре) | ИДМ-30 (да) | Заполняется участником закупки
| 4.6 | Тип кабеляукладчика | Автоматический | Заполняется участником закупки
| 4.7 | Напряжение питающей сети, В | 220В, 1-но фазное | Заполняется участником закупки
| 4.8 | Опция останова при достижении запрограмированной длины | Да | Заполняется участником закупки
| 4.9 | Температурный диапазон работы устройства в помещении или под навесом | +5С до +32С | Заполняется участником закупки
| 4.10 | Габаритные размеры, мм | 1496х1245х1420 | Заполняется участником закупки
| 5 | Требования к предоставляемой технической документации (руководства по эксплуатации, габаритные и установочные чертежи, расчеты) * | Указать | Указать
| 5.1 | Руководство по эксплуатации | Наличие | Подтвердить (заполняется участником закупки)
| 6 | Год выпуска МТР | Год поставки | Подтвердить (заполняется участником закупки)
| 7 | Сроки гарантийного обслуживания (с момента поставки/с момента заключения договора, мес) | 12 месяцев с момента поставки | Подтвердить (заполняется участником закупки)
| 8 | Срок поставки | В течении 45 календарных дней с момента подписания договора | Подтвердить (заполняется участником закупки)
| 9 | Базис поставки |  | Подтвердить (заполняется участником закупки)
_
_
_
Начальник ОИТиС_____________________
Начальник ОИТиС_____________________