Обмоточные данные и примечания ГМ-15

- Изоляция пакета статора – напыляемое порошковое покрытие (электроизоляционная эмаль).

- Число пазов – 12

- Число секций в фазе – 4

- Число витков в секции – 78

- Марка провода ПЭТВ-2 ОС 0,09

- Шаг по пазам 1-4

- Число полюсов 2р=4