1: В разделе- ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (стр. 19):

Использование счетчика СОЭП-3 в составе длинномера ДМ-18Э, ПС-30-600.

-  в виду того, что длинномеры серии ДМ-18 не находятся в реестре разрешенных к применению, и чтоб пройти аттестацию в центре стандартизации и метрологии на данный длинномер (ДМ-18Э) и нужна разработанная и утвержденная документация

Справочно:  длинномеры ДМ-20 находятся в реестре разрешенных к применению в РБ.

2:Стр. 22 в разделе СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ нет отметки завода изготовителя.